FICHA TÉCNICA

TUBO LED T8 120CM 18W OPALIZADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | INFORMACIÓN TÉCNICA |
| --- | --- |
| Montaje: Lámparas acrílicas y rejilla |  | Potencia: 18W |
| Sistema de anclaje: Conector G13 |  | Tensión: 85-265V Multivoltaje |
| Tipo de Uso: Interior- Luminaria Comercial |  | Grado IP: 20 |
| Aplicación: Oficinas-parqueaderos- Hospitales |  | IRC: Ra ˃75 |
| Largo: 120 cm |  | Factor de potencia: ˃ 0.9 |
| Ancho: 3 cm |  | Flujo Luminoso: 1.620 Lúmenes |
| Rango de funcionamiento del sensor infrarrojo: 130° |  | Temperatura de color: 6400K |
| Distancia funcionamiento: 3 mts |  | Ángulo de apertura: 120° |
| Tiempo de respuesta: 0.20 segundos |  | Tipo de LED: 2835 SMD |
| Tiempo de encendido al 100%: 15-45 segundos |  | Conexión: Driver |
| Potencia en modo de espera: 3W (15%) |  | Driver: Interno |
| Material: Aleación de aluminio y acrílico |  | Modelo: SD-T8(PIR)-18W |
| Color del chasis: Blanco |  | Lúmenes: 1.800 Lm ±10% |
| Material del difusor: Aluminio |  | Vida Útil: ˃ 35.000 Horas |
| Lente esmerilado: 100% opalizado |  | Garantía: 1 año |
| Temperatura de operación: -20°C ~+ 45°C |  |  |

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ahorro de energía mayor al 75%

- Encendido inmediato

- Diseño delgado y ultraliviano

- No producen rayos UV

- Alta eficiencia y eficacia energética

- No genera ruidos ni parpadeos

- Funciona con sensores de movimiento exteriores