FICHA TÉCNICA

TUBO LED T8 120CM 18W OPALIZADO

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | INFORMACIÓN TÉCNICA |
| --- | --- |
| Montaje: Lámparas acrílicas y rejilla |  | Potencia: 18W |
| Sistema de anclaje: Conector G13 |  | Tensión: 85-265V Multivoltaje |
| Tipo de Uso: Interior- Luminaria Comercial |  | Grado IP: 20 |
| Aplicación: Oficinas-parqueaderos- Hospitales |  | IRC: Ra ˃75 |
| Largo: 120 cm |  | Factor de potencia: ˃ 0.9 |
| Ancho: 3 cm |  | Flujo Luminoso: 1.620 Lúmenes |
| Material: Aleación de aluminio y acrílico |  | Temperatura de color: 6400K |
| Color del chasis: Blanco |  | Ángulo de apertura: 120° |
| Material del difusor: Aluminio |  | Tipo de LED: 2835 SMD |
| Lente esmerilado: 100% opalizado |  | Conexión: Driver |
| Temperatura de operación: -20°C ~+ 45°C |  | Driver: Interno |
| Vida Útil: ˃ 35.000 Horas |  | Modelo: SD-T8-18W |
| Garantía: 1 año |  | Lúmenes: 1.800 Lm ±10% |

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ahorro de energía mayor al 75%

- Encendido inmediato

- Diseño delgado y ultraliviano

- No producen rayos UV

- Alta eficiencia y eficacia energética

- No genera ruidos ni parpadeos

- Funciona con sensores de movimiento exteriores